**杭州市第一人民医院桐庐医院高配设备维保服务项目**

**市场调研公告**

我院拟有高配设备维保服务采购，特邀请各供应商协助参与市场调研工作，具体如下：

**一、项目概况**

1、杭州市第一人民医院桐庐医院高配设备维保服务服务，概算19.8万元，服务周期13个月。服务内容：杭州市第一人民医院桐庐医院高配及低压成套设备维保服务，对院区的隔离开关柜、PT柜、环网柜、高压母线、避雷器、变压器、高压开关柜、继电保护装置、电缆、发电装置等设备提供相应的预防性试验、维保维修及配件更换服务（配件供应商提供），同时提供7×24小时维修响应及处理。

2、现场条件：杭州市第一人民医院桐庐医院2024年底搬迁运行，占地105余亩、建筑面积20余万方。院方不组织现场踏勘，请自行对现场和周围环境进行踏勘和了解，并应充分考虑影响本次报价因素、预计实施过程中各种不利因素。

设备清单（**注：表中所列为高压成套设备预防性试验的重要范围，低压成套设备预防性试验范围需现场勘查确认，范围包括但不限于以上表格中的内容。**）

|  |  |
| --- | --- |
| 1#配电房设备清单 | |
| 高压中置 | 20台 |
| 高压电缆 | 12根 |
| 直流屏 | 1台 |
| 变压器（每台2000KVA） | 4台 |
| 1#变低压柜 | 14列（含2台电容柜） |
| 2#变低压柜 | 13列（含2台电容柜） |
| 3#变低压柜 | 15列（含2台电容柜） |
| 4#变低压柜 | 14列（含2台电容柜） |
| 2#配电房设备清单 | |
| 高压中置 | 4台 |
| 高压电缆 | 2根 |
| 直流屏 | 1台 |
| 变压器（每台1600KVA） | 2台 |
| 5#变低压柜 | 12列（含2台电容柜） |
| 6#变低压柜 | 11列（含2台电容柜） |
| 3#配电房设备清单 | |
| 高压中置 | 4台 |
| 高压电缆 | 2根 |
| 直流屏 | 1台 |
| 变压器（每台1600KVA） | 2台 |
| 7#变低压柜 | 13列（含2台电容柜） |
| 8#变低压柜 | 12列（含2台电容柜） |
| 4#配电房设备清单 | |
| 高压中置 | 4台 |
| 高压电缆 | 2根 |
| 直流屏 | 1台 |
| 变压器（每台2000KVA） | 2台 |
| 9#变低压柜 | 8列（含2台电容柜） |
| 10#变低压柜 | 7列（含2台电容柜） |

1. 服务期内，所有人工费用、工具等及服务相关所有费用，院方不额外支付；同时供应商需完成2025年、2026年各一次预防性试服务，高低压维保等按供电要求完成，同时提供相关报告。

**二、供应商资格要求**

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，具有有效的营业执照；

2.供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉；（提供承诺函，格式自拟）

3.供应商在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；（提供承诺函，格式自拟）

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的调研活动，供应商须无围标、串标行为。（提供承诺函，格式自拟）

**三、调研资料内容要求**

1.提供有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件复印件加盖单位公章；

2.法定代表人证明书及授权委托书；

3.承诺函；

4.报价书（应包括项目需求的所有内容，请尽量细致，格式自拟）；

5.服务商概况；

6.同类项目业绩；

7.提供针对我院项目的具体服务方案；

8.最新相关政策及规定要求；

9.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果打印页面；

10.供应商认为需要提供的其他资料（如有）。

**注：以上内容格式自拟，要求有目录指引与对应的内容页码。**

**四、调研资料的装订要求**

1.供应商应递交调研资料正本1份。

2.正本封面均须加盖供应商公章，并加盖骑缝章。

3.调研资料应用A4纸打印，正本密封于一个文件袋内，密封袋上需注明项目名称、供应商名称、联系人、联系电话并加盖单位公章。

**五、调研资料递交截止时间、递交方式、地点**

1.调研资料截止时间：2025年9月30日17:00。

2.调研资料递交或邮寄地点：浙江省杭州市桐庐县梅林路899号杭州市第一人民医院桐庐医院行政楼411室（邮寄产生的邮费请供应商自行负责）。

3.调研时间根据报名情况另行通知。

**六、联系方式**

采购人名称：杭州市第一人民医院桐庐医院

联系人：后勤保障部（总务）徐老师

地址：杭州市桐庐县梅林路899号

电话：0571-64317862